**$VERIFICATOR\_SUBORDINATION**

**$****VERIFICATOR\_COMPANY\_NAME**

$VERIFICATOR\_COMPANY\_ADDRESS

Свідоцтво про уповноваження №$VERIFICATOR\_ACC\_CERT\_NAME від $VERIFICATOR\_ACC\_CERT\_DATE\_GRANTED року

**ДОВІДКА**

**про непридатність засобу вимірювальної техніки**

№ $UNFITNESS\_CERTIFICATE\_NUMBER-Д #$PROTOCOL\_DATE року

Назва та умовне позначення: $DEV\_NAME, $DEV\_SIGN $DEV\_STANDARD\_SIZE #зав. № $DEV\_MAN\_SER

Виробник: $MAN\_NAME

За результатами повірки встановлено, що засіб вимірювальної техніки (далі - ЗВТ) не відповідає вимогам: ДСТУ $COUNTER\_TYPE\_GOST

Підстави для визнання ЗВТ непридатним:

Відносна похибка лічильника води перевищує границі нормованих значень та складає: δQn$ERROR\_TEST1%, δQt$ERROR\_TEST2%, δQmin$ERROR\_TEST3%.

$SIGNATURE

Персонал, який виконував

роботи з повірки #$VERIFICATOR\_SHORT\_NAME

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(підпис)

Місце відбитка

повірочного тавра